Battery & Case

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 랙 캐비닛의 전면 공백을 채워주는 공 판넬이며, 랙에 탑재된 장비 간의 간섭이나 발열 방지를 위하여 간격을 형성할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : 7U
- 용도                                : 빈공간처리용, 배터리장착용

- 재질                                : 스틸
- 취부형태                            : 랙장착형

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 310 x 11mm (±10mm)

- 무게                                : 3.5kg (배터리 무게 별도) (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.