Projector Bracket

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 프로젝터 브래킷으로 프로젝터를 벽, 천정 위치에 장치할 때 사용되는 것이어야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 프로젝터용

- 취부형태                            : 벽부형

- 재질                                : 강철
- 허용하중                            : 15kg

- 옵션/기타                           : 높이조절가능, 좌우/상하 각도조정가능

- 외형규격(가로 x 세로)                : 300 x 1,000 x 200mm (±10mm)

- 무게                                : 10kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.