## Slide 1
스피커 회선을 접적 on/off 하는 방식
메인 장비를 통하여 Relay Group을 제어
채널확장 편리하여 별도의 배선작업 불필요
스피커선택회선수 : 16ch
외형규격(W x H x D) : 482 x 44 x 350
특수기능 : 전체, 그룹별, 개별 제어
전원규격 : DC 24V / 200mA
무게 : 3.1kg
표시장치 : LED
옵션/기타 : 랙타입
통신방식 : RS-232 / 9,600bps
PSS116
SPEAKER SELECTOR