## Slide 1
비상 방송 구역 ON/OFF
채널확장 편리하여 별도의 배선작업 불필요
스피커선택회선수 : 16ch
외형규격(W x H x D)mm : 482 x 44 x 350
특수기능 : 전체, 개별 제어
전원규격 : DC 24V / 100mA
무게 : 3.5kg
표시장치 : LED
옵션/기타 : 랙타입
데이터수신방식 : P형/R형
통신방식 : RS-232
SSS116
SPEAKER SELECTOR