Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 옥외용 컬럼 스피커로서 고급형 유니트 사용으로 섬세하고 풍부한 음의 재생이 가능하며, 생활 방수 코팅을 적용된 견고한 알루미늄 구조로 어떠한 외부 조건하에서도 장시간 변형 없이 사용 가능해야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : 컬럼스피커

- 형태                                : Wall형 / 옥내외겸용

- 색상                                : GRAY

- 재질                                : 알루미늄

- 정격출력                            : 10W

- 주파수 특성                         : 250~14,000Hz

- 임피던스                            : 1000/2000Ω

- 감도(1W/1m)                        : 89dB

- 외형규격(W x H x D)                : 150 x 250 x 125mm (±10mm)

- 무게                                : 2.1kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.