Rack 서랍

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 랙 캐비닛 내 다양한 장비를 수납하기 위한 랙 장착형 서랍으로서 슬라이드 타입으로 앞뒤로 이동이 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : 3U
- 용도                                : 선반

- 재질                                : 스틸
- 취부형태                            : 랙장착형
- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 132 x 400mm (±10mm)

- 무게                                : 7.5kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.