Speaker Bracket

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 소형 스피커 전용 브래킷으로 스피커를 벽에 부착하여 사용할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 스피커용

- 취부형태                            : 벽부형

- 재질                                : 강철
- 허용하중                            : 50kg

- 옵션/기타                           : 좌우/상하 각도조정가능, 스피커 홀컵 전용

- 외형규격(가로 x 세로)                : 350 x 230mm (±10mm)

- 무게                                : 1.99kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.