Rack Cabinet

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 강철 재질의 네트워크 시스템 장비용 랙 캐비넷이어야 한다.

2) 기기특성

- 외형규격(W x H x D)                : 585 × 1250 × 650mm (±10mm)

- 도어 형태                           : 유리

- 슬롯규격                            : 23U

- 시건 장치 유무                      : 유

- 용도                                : 방송장비장착

- 재질                                : 강철

- 무게                                : 51kg (±10%)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.