## Slide 1
벽부형 스피커
후면 고리에 걸어 간단한 고정 설치 가능
정격출력 : 10W
임피던스 : 1,000/2,000Ω
주파수범위 : 300Hz~6500Hz
외형규격 (W x H x D)mm : 180 x 255 x 125
형태 : Wall형
무게 : 1.25kg
음압감도 : 90dB
종류 : PA용 스피커
DWS010
WALL SPEAKER